01-监管框架总览

# 监管框架总览

更新时间：2026-04-21

## 一张图看清 LPG 行业监管

| 条线 | 谁是主线部门 | 管什么 | 典型依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 住建/燃气主管部门 | 住建部门或地方确定的燃气管理部门 | 行业规划、工程建设、燃气经营许可、经营服务、设施保护、用户安全检查、重大隐患整治 | `GB 51142-2015`、`GB 55009-2021`、《城镇燃气管理条例》、《广西壮族自治区燃气管理条例》 |
| 市场监管 | 市场监管部门、特种设备监察机构 | 气瓶、压力容器、压力管道、充装许可、使用登记、检验检测、充装单位主体责任 | 《特种设备安全法》、`TSG 07-2019`、`TSG 23-2021`、`GB/T 5842-2023` |
| 应急管理 | 应急管理部门 | 企业主体责任、双重预防、事故报告、应急预案、演练、事故调查配合 | 《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》 |
| 消防救援 | 消防救援机构 | 火灾风险防控、消防设施、疏散救援、火灾事故处置 | 《消防法》、`GB 55037-2022`、`GB 50016` |
| 广西属地协同 | 广西住建 + 市县政府 + 多部门联动 | 地方许可、实名购气、入户安检、报警切断、燃气安全平台、联合执法 | 《广西壮族自治区燃气管理条例》、广西住建厅相关风险分级/排查整治文件 |

## 按生命周期理解法规链条

| 环节 | 首先看什么 | 再看什么 | 现场/资料重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划与选址 | 燃气发展规划、国土空间规划 | `GB 51142` 第 3 章、第 5 章 | 能不能建、建在哪、是否进入城市中心城区、是否远离人员密集场所 |
| 设计与建设 | `GB 51142`、`GB 55009`、`GB 55037` | `GB 50016`、相关专项规范 | 站内分区、防火间距、消防车道、地下半地下禁设、通风泄压、防雷防静电 |
| 经营许可 | 《城镇燃气管理条例》、地方燃气条例 | 燃气经营许可规则、特许经营规则 | 是否依法取得燃气经营许可，许可类别、区域、规模是否匹配 |
| 充装与气瓶管理 | 特种设备法律法规 | `TSG 07-2019`、`TSG 23-2021`、`GB/T 5842-2023` | 气瓶来源、定检、报废、充装追溯、残液处理、充装标识 |
| 配送与用户服务 | 广西条例、服务规范 | 企业制度、合同约定 | 实名购气、配送车辆、免费入户安检、隐患告知、暂停/恢复供气程序 |
| 运行维护 | `GB 55009`、企业制度 | 巡检、保养、台账制度 | 巡检频次、报警系统、视频监控、检维修、档案闭环 |
| 应急处置 | 《安全生产法》、应急条例 | 应急预案管理办法、演练规范 | 预案、演练、应急储备、事故报告、24 小时抢险机制 |
| 监督检查 | 广西条例、重大隐患判定标准 | 多部门职责分工文件 | 住建、市场监管、应急、消防是否形成联合执法闭环 |

## 这几条线怎么配合

住建条线主要看“行业准入 + 工程建设 + 经营服务 + 用户安全”。

市场监管条线主要看“特种设备本体和充装活动是否合法、可追溯、可检验”。

应急条线主要看“企业有没有把安全生产责任体系和应急管理体系真正跑起来”。

消防条线主要看“火灾爆炸危险场所的建筑、防火分隔、消防设施、疏散和处置底线”。

广西地方条线把国家规定进一步落到实名购气、入户安检、报警切断、信息平台和跨部门执法协作上。

## 现阶段最重要的判断逻辑

设计问题优先回到 GB 51142。

工程强制性底线优先回到 GB 55009 和 GB 55037。

充装、气瓶、压力容器、压力管道问题优先回到市场监管体系。

企业制度、培训、预案、演练、事故报告问题优先回到应急体系。

运营和用户服务问题，要同时对照国家燃气条例和广西地方条例。