12-专项整治与长效机制

# 专项整治与长效机制

这一层是本轮补强的重点。因为 2021 年以后，液化石油气行业监管已经明显不只是“按条文检查”，而是进入了 专项整治 + 长效治理 + 用户侧强管控 + 数字追溯 的阶段。

如果知识库不纳入这一层，就会出现一个问题：

会知道规范怎么写

但不一定知道当前监管在重点查什么

## 1. 为什么这一层必须补进知识库

近几年瓶装液化石油气事故暴露出的问题，已经很清楚地集中在以下环节：

黑气、外来瓶、非自有瓶

送气到户但安检、告知、整改没有真正落实

餐饮场所和用户侧报警切断不到位

瓶灶管阀质量和使用状态差

配送、门店、用户端追溯链断裂

地方政府、住建、市场监管、应急、消防之间协同治理不足

因此，专项整治政策文件本身已经成了行业知识体系的重要组成部分。

## 2. 2021 年之后的政策主线

### 2.1 2021 年：瓶装液化石油气安全治理升级

根据住建系统文件和各地贯彻材料，2021 年 6 月 28 日，住房和城乡建设部等 6 部门联合印发《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》。

这条线的核心意义在于：

把瓶装液化石油气安全管理单独提到国家多部门协同治理层面

重点推动实名购气、统一配送、钢瓶追溯、配送入户安检、用户侧隐患治理

对企业的直接影响是：

终端运营不再只是经营动作，而是监管动作的一部分

配送、安检、用户告知、钢瓶追溯必须被纳入管理闭环

### 2.2 2023 年：全国城镇燃气安全专项整治

根据 [应急管理部 2023-08-09 发布的《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》](https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202308/t20230811_459110.shtml)，全国层面启动专项整治，重点对象已经非常明确：

燃气经营企业

瓶装液化石油气配送和使用环节

餐饮等公共场所

用户端 瓶、灶、管、阀 和报警装置

这份方案的重要意义在于：

把用户端治理正式纳入全国专项整治范围

不再只盯场站，也盯终端、餐饮、用户器具、报警器和切断装置

### 2.3 2023 年：重大隐患判定标准落地

2023-09-21，住房城乡建设部印发 [《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-09/22/content_6905120.htm)。

这份文件的价值很高，因为它把很多原本分散在法规和规范里的问题，重新组织成了“可直接判定”的隐患语言。

知识库里的以下模块都要依赖它：

检查案例库

违规问题匹配库

终端运营安检和书面告知闭环

重大隐患升级标准

## 3. 广西的地方落地逻辑

### 3.1 广西不是单纯跟随，而是在做本地化执行

根据广西住建系统公开信息：

[全区住建系统城镇燃气安全专项整治工作信息](http://zjt.gxzf.gov.cn/xwdt/jrtt/t17214083.shtml)

[广西住房城乡建设厅推进城镇燃气安全专项整治有关信息](https://zjt.gxzf.gov.cn/xwdt/btzyxw/t17485847.shtml)

广西的落地逻辑比较清楚：

把国家专项整治要求细化到地市、县区和经营企业

强调隐患排查、问题整改、入户安检、用户侧报警切断和重点场所治理

强调形成常态长效，不只是阶段性检查

### 3.2 广西与地方条例形成了双重约束

广西本地企业面对的不是单一文件，而是两套约束并行：

《广西壮族自治区燃气管理条例》

专项整治与长效治理政策文件

前者解决法定职责和处罚逻辑，后者解决当前阶段的重点治理对象和检查导向。

## 4. 这一层对企业意味着什么

### 4.1 检查重心已经从“站”扩展到“人、车、瓶、户”

现在如果只把管理重点放在储罐区、充装区和证照上，已经不够了。

企业至少还要把以下对象纳入日常治理：

配送人员

配送车辆

自有钢瓶和追溯系统

用户实名档案

入户安检

书面告知与整改复查

餐饮用户报警切断

用户端瓶灶管阀

### 4.2 终端运营已经成为安全治理的一部分

这就是为什么本知识库要把客服、配送、安检、扫码、投诉、周报纳入主体系。

因为当前监管对企业的真实要求已经变成：

你不仅要“有制度”

还要证明“终端链条在运行”

### 4.3 数据和留痕成为新的底线

专项整治和长效机制下，很多问题不再只看你“有没有做”，还看你“能不能证明做过”。

因此，知识库里所有终端相关动作都必须带留痕思维：

工单

安检记录

书面告知

复查销号

钢瓶扫码

配送闭环

重大事项上报

## 5. 这层内容应该怎么用

### 场景 1：做培训

要告诉员工：

现在监管查的不只是场站

还会查入户、配送、餐饮、报警器、告知单、追溯链

### 场景 2：做检查表

检查表不应只列：

证照

储罐

消防

还应列：

实名购气

钢瓶追溯

安检覆盖

书面告知

报警切断

用户侧整改闭环

### 场景 3：做月度/季度复盘

企业管理层不能只看销量和投诉，还要看：

重大隐患发现量

安检不合格率

书面告知率

复查销号率

异常钢瓶闭环率

餐饮用户报警切断覆盖率

## 6. 本轮补强后的结论

要让 LPG 知识库真正“跟得上现在的监管环境”，必须把以下三件事一起放进来：

法规与标准

重大隐患判定

专项整治与长效治理政策

这份文件补进去之后，知识库才真正从“法规范目录”升级成“当前监管逻辑下可用的行业知识体系”。