17-LPG培训题库与学习路径

# LPG培训题库与学习路径

更新时间：2026-04-21

这份文件把知识库从“能查资料”推进到“能组织培训”。思路很简单：

先按岗位拆学习顺序

再按高频风险配题

把检查中反复出现的问题回灌成培训重点

## 一、5 类岗位学习路径

### 1. 企业负责人 / 总经理

学习顺序：

01-监管框架总览.md

11-知识库完整性审查.md

12-专项整治与长效机制.md

04-标准法规矩阵.md

必须掌握：

企业主体责任是什么

当前监管重点为什么从场站延伸到终端和用户侧

什么问题会被直接判定为重大风险或重大隐患

### 2. 站长 / 运营负责人

学习顺序：

02-GB51142主线笔记.md

05-高频场景与检查逻辑.md

15-LPG现场检查表模板.md

16-LPG隐患整改闭环模板.md

必须掌握：

总图、防火、报警、巡检、交接班、设备台账

现场发现问题后如何立刻转成整改动作

### 3. 安全员 / 检查负责人

学习顺序：

04-标准法规矩阵.md

08-检查案例库.md

09-违规问题与规范匹配库.md

14-GB55009与GB55037条文卡片骨架.md

必须掌握：

哪类问题看哪部法、哪本规范

证据怎么留

整改要求怎么写才落地

### 4. 充装、配送、入户安检人员

学习顺序：

05-高频场景与检查逻辑.md

07-终端运营体系.md

08-检查案例库.md

16-LPG隐患整改闭环模板.md

必须掌握：

送气、签收、安检、告知、复查这条业务链

问题瓶、问题用户、问题器具如何处理

### 5. 客服、营业、终端管理人员

学习顺序：

07-终端运营体系.md

12-专项整治与长效机制.md

13-用户侧与瓶装服务补充.md

16-LPG隐患整改闭环模板.md

必须掌握：

用户档案、实名购气、工单闭环、投诉处理

餐饮用户报警切断和重点用户复查要求

## 二、基础题库

### 单选题

当前液化石油气工程设计的专项主规范，知识库以哪一本作为主骨架？

A. GB 50028

B. GB 51142-2015

C. GB/T 5842-2023

D. AQ/T 9007-2019

答案：B

截至 2026-04-21，气瓶监管现行主规则应优先看哪一项？

A. TSG R0006-2014

B. TSG 23-2021 及其修改单

C. GB 50016

D. CJJ/T 146

答案：B

广西地方治理中，企业对用户的免费入户安检要求主要可回到哪部地方性法规？

A. 《广西壮族自治区燃气管理条例》

B. 《中华人民共和国消防法》

C. 《生产安全事故应急条例》

D. 《中华人民共和国特种设备安全法》

答案：A

餐饮用户报警切断装置问题，在当前知识库中首先应联动关注哪类要求？

A. 仅客服服务规范

B. 仅运输管理规定

C. 广西条例和专项整治要求

D. 仅财务制度

答案：C

哪一份文件最适合把“问题 - 依据 - 证据 - 即时措施”快速连起来？

A. 09-违规问题与规范匹配库.md

B. 10-本地保存说明.md

C. sources.md

D. 11-知识库完整性审查.md

答案：A

哪类文件最适合把检查发现的问题转成整改闭环？

A. 15-LPG现场检查表模板.md

B. 16-LPG隐患整改闭环模板.md

C. 01-监管框架总览.md

D. 12-专项整治与长效机制.md

答案：B

当前全国燃气治理重点，相比过去最大的变化是什么？

A. 只看工程建设

B. 只看设备检验

C. 从场站延伸到终端和用户侧

D. 不再需要培训

答案：C

瓶装供应站条件这一层，当前知识库判断最需要补强的标准是：

A. 独立标准编号仍待核正

B. AQ/T 9007

C. GB/T 29639

D. 《消防法》

答案：A

报警控制系统技术规则这一层，当前知识库判断最需要补强的标准是：

A. GB/T 5842

B. CJJ/T 146

C. 《特种设备安全法》

D. 《应急条例》

答案：B

下面哪项最符合当前知识库对旧资料的处理原则？

A. 本地 PDF 一律直接当现行依据

B. 只要能搜到文件名就直接引用

C. 旧版或未核校内容可作线索，不直接作为定性依据

D. 不需要来源管理

答案：C

### 判断题

TSG R0006-2014 仍应作为当前气瓶监管的主依据。

答案：错

知识库已经把终端运营、配送、安检、客服工单纳入体系。

答案：对

只要场站设备没问题，用户侧风险可以不纳入检查。

答案：错

餐饮用户报警切断问题既是设备问题，也是经营服务和用户侧治理问题。

答案：对

整改闭环至少应包含问题发现、整改、复查、销号四个动作。

答案：对

现场检查时，只拍一张全景照就够了，不需要留台账和签收证据。

答案：错

GB 55009 与 GB 55037 当前已经在知识库中做成了完整原文摘录版。

答案：错

企业培训内容应回灌现场高频问题，而不是只讲空泛法规。

答案：对

### 简答题

为什么 LPG 知识库不能只做法规目录，而要补终端运营和用户侧内容？

参考要点：风险大量发生在配送、安检、餐饮用户、书面告知和整改闭环环节；监管重点已经从场站扩展到终端和用户侧。

发现餐饮用户未装报警切断但已经供气，现场应至少做哪三件事？

参考要点：留证；书面告知并限期整改；评估是否限制继续供气或纳入重点复查。

为什么 GB 55009、GB 55037 现阶段先做条文卡片骨架，而不是直接大段摘录？

参考要点：现行地位已确认，但本地自动抽取不稳定；先搭可核校骨架，避免误引、误号、误定性。

一份合格的整改台账，至少应包含哪些关键字段？

参考要点：编号、发现日期、问题描述、依据、风险等级、即时措施、长期整改、责任人、时限、状态、复查结论。

广西地方管理中，哪些内容对终端经营影响最大？

参考要点：实名购气、免费入户安检、用户档案、餐饮报警切断、信息化追溯、联合执法。

## 三、培训组织建议

### 1. 周度班组培训

每周只讲 1 个主题

每次培训都带 1 个案例和 1 张整改单

培训后做 5 题小测

### 2. 月度站长培训

复盘本月问题排名前 10 的隐患

把复发问题直接列入下月抽查项

培训结束后更新检查表重点项

### 3. 季度管理层培训

讲监管趋势、重大隐患、典型处罚风险

对照完整性审查文件，确定知识库下季度补强方向

## 四、题库迭代方法

从 15-LPG现场检查表模板.md 里挑高频问题

从 16-LPG隐患整改闭环模板.md 里挑闭环薄弱项

从 08-检查案例库.md 里挑典型场景

每月新增 10 题，把题库越做越贴近你自己的业务现场