11-知识库完整性审查

# 知识库完整性审查

审查日期：2026-04-21

这份文件回答一个核心问题：当前这套液化石油气行业知识库，到底算不算完整。

结论先说：

如果目标是做 LPG 场站 + 瓶装经营 + 终端运营 + 广西属地管理 + 检查整改，当前体系已经从“资料堆积”提升到了“可直接使用的知识骨架”，完整度可以评为 中高。

如果目标是做 全行业法规范全量库，当前仍不算完全体，尤其在 用户侧标准原文层、专项整治政策链条层、报警与器具技术细则层 还需要继续补强。

## 一、这次审查发现的优点

### 1. 主骨架已经建立

当前知识库已经形成 4 条稳定主线：

住建设计与工程规范线

市场监管与特种设备线

应急消防线

广西地方治理线

这意味着它已经不是散资料，而是有了“按监管逻辑组织”的结构。

### 2. 终端运营层已经补进来

过去很多 LPG 资料库的问题是只讲法规，不讲业务。当前版本已经把下列内容纳入：

客服中心

配送与扫码

入户安检

用户档案

书面告知

投诉闭环

周报与运营 KPI

这一步很重要，因为 LPG 企业大量风险其实发生在终端，而不是纸面制度里。

### 3. 检查与整改层已经能落地

当前版本已经形成：

高频场景检查逻辑

检查案例库

违规问题与规范匹配库

CSV 结构化匹配表

这意味着知识库已经可以直接用于：

迎检

现场检查

整改闭环

培训讲解

## 二、这次审查发现的核心缺口

### 1. 政策治理层之前偏弱

原版知识库更偏“法规 + 规范 + 地方条例”，但缺少 2021-2023 以后全国瓶装液化石油气安全治理升级这条政策线。

这条线至少应覆盖：

住房城乡建设部等 6 部门关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见

国务院安委会/应急管理系统推动的全国城镇燃气安全专项整治工作方案

广西住建厅关于专项整治和长效机制的落地执行

不补这条线，会导致知识库看起来“懂规范”，但不够“懂当前监管重点”。

### 2. 用户侧与服务标准层仍不够厚

目前已经覆盖广西条例中的用户安检、实名购气、报警切断等要求，但还存在 3 个不足：

瓶装供应站条件类标准未系统写进知识库主文档

报警控制系统与用户侧报警技术规则未系统纳入

器具、连接管、减压阀、瓶阀、瓶灶管阀治理还停留在检查描述层

### 3. 标准号误引风险被发现

本轮审查中发现一个需要特别纠正的问题：

原有本地整理稿把“瓶装燃气服务规范”写成了 GB/T 35432-2017

截至 2026-04-21，本轮在线检索未能从国家标准信息公共服务平台确认该标准号对应燃气服务标准

因此本知识库已将该引用降级处理：

继续保留“瓶装服务规范”作为待补主题

暂不再把 GB/T 35432-2017 作为现行依据引用

这一步非常必要，因为一旦标准号写错，后面的制度、检查表、培训题库都会被带偏。

### 3.1 瓶装供应站标准编号也出现过错引

本轮继续核对时又发现一个同类问题：

旧整理稿把瓶装供应站条件层写成了 CJJ/T 202

但公开稳定来源显示，CJJ/T 202-2013 对应的是《城市轨道交通结构安全保护技术规范》

因此当前知识库已经做出处理：

撤回 CJJ/T 202 = 瓶装供应站标准 的旧写法

现阶段瓶装供应站条件层先回到 GB 51142-2015 第 8 章、广西条例和专项整治要求

等后续核到准确独立标准编号后，再恢复写入矩阵

### 4. GB 55009 与 GB 55037 条文级摘录仍不够

当前已经纳入这两本规范的地位和作用，但由于本地 PDF 抽取质量不理想：

GB 55009-2021 仍以高频条文和关联性引用为主

GB 55037-2022 仍以防火底线和引用关系为主

要把知识库真正做成“迎检和设计整改都能直接翻”的级别，这两本还要继续拆条文卡片。

## 三、这次补强后，知识库的完整度判断

### 适合的使用场景

当前版本已经足够支持：

广西地区 LPG 企业建立内部知识底盘

做场站与终端培训

做检查、暗访、整改、复盘

做客服/配送/安检/站长的岗位学习

做网站对外资料展示和下载

### 还不适合的使用场景

当前版本还不适合作为：

全国所有省份的全量合规底库

全链条危化运输专业库

设计院级别的全部专项规范原文替代库

法务/执法处罚意见的唯一依据库

## 四、本轮补强后新增的三个关键模块

12-专项整治与长效机制.md

解决“当前监管到底在抓什么”的问题。

13-用户侧与瓶装服务补充.md

解决“用户端、瓶装供应站和服务链怎么纳入知识库”的问题。

sources.md 新增专项整治和广西实施来源

解决“政策层可回溯”的问题。

## 五、下一轮最值得继续补的内容

优先级从高到低建议如下：

GB 55009-2021 条文卡片化

GB 55037-2022 条文卡片化

CJJ/T 146 报警控制系统技术规则

瓶装供应站独立标准编号核正

用户端器具、连接管、减压阀、瓶阀等技术细目

制度模板、检查表、培训题库三类成果化

## 六、最终判断

这套知识库现在已经可以叫做：

液化石油气企业实战型知识库

但还不能叫：

液化石油气全量法规标准终版总库

这不是缺点，反而是一个好状态，因为它已经足够实用，同时也清楚知道下一步该往哪里补。