13-用户侧与瓶装服务补充

# 用户侧与瓶装服务补充

这一层是当前知识库最需要补强的部分之一。

因为液化石油气行业的大量事故和执法问题，并不发生在储罐区，而是发生在：

瓶装供应站

配送环节

餐饮场所

居民用户

用户端 瓶、灶、管、阀 与报警切断装置

## 1. 为什么用户侧必须单独成章

如果只看场站规范，容易出现一个误区：

站内合规了，就以为企业整体合规

但实际监管逻辑已经不是这样。现在大量高风险问题都发生在：

用户违规使用

经营者未发现或发现后未书面告知

设备器具质量或安装维护不合规

报警切断缺失

瓶装服务链条断裂

因此，用户侧不应只是终端运营的附属内容，而应作为知识库里的独立补充层。

## 2. 用户侧治理对象

当前知识库建议把用户侧分成 4 类对象来管理：

### 2.1 居民用户

关注点：

气瓶放置场所是否合法

是否使用淘汰器具

软管、减压阀、角阀是否老化

是否存在倒卧、曝晒、倒灌、倾倒残液等行为

### 2.2 餐饮用户

这是当前专项整治的绝对重点。

关注点：

是否安装燃气泄漏报警切断装置

是否在公共用餐区域、大中型商店建筑厨房违规使用瓶装气

是否有明显的通风、防火分隔、器具选型问题

### 2.3 单位食堂和企事业单位用户

这类用户和餐饮用户类似，但更容易被忽视。检查时也应纳入：

报警切断

责任人

用气台账

隐患整改记录

### 2.4 门店、挂靠点、供应点延伸用户

这些点位往往是企业实际风险外溢的地方，典型问题包括：

实名不完整

钢瓶来源不清

配送记录和扫码脱节

门店执行口径不一致

## 3. 瓶装服务链条的标准化思路

### 3.1 一条完整的服务链

对于瓶装液化石油气，至少应形成这条链：

合法气源

合法充装

自有瓶或可追溯瓶

出库扫码

合规配送

到户核验

随瓶安检

隐患书面告知

复查销号

回瓶闭环

任何一个节点断裂，都会造成：

安全问题

合规问题

客诉问题

执法问题

### 3.2 瓶装服务的真正关键

从企业管理角度看，瓶装服务不只是“把瓶送到”。

它至少同时承担 4 个功能：

交付功能

安检功能

留痕功能

风险识别功能

## 4. 目前应纳入知识库的用户侧标准主题

本轮审查后，建议把下面 4 类标准和文件作为用户侧补强的重点主题：

### 4.1 瓶装供应站条件类

重点主题：

GB 51142-2015 第 8 章

广西条例、专项整治和经营服务管理要求

瓶装供应站独立标准编号待继续核正

作用：

细化瓶装供应站的基本配置、建设和管理边界

当前状态：

主题已经纳入知识库

但独立标准编号仍待继续核正

旧整理稿中把 CJJ/T 202 写成瓶装供应站标准的做法，本轮已撤回

### 4.2 报警控制系统类

重点主题：

CJJ/T 146《城镇燃气报警控制系统技术规程》

作用：

解决报警器、报警控制、联动、布点和运维这类技术规则问题

当前状态：

主题已识别

原文级条文仍待补

### 4.3 用户器具和连接件类

重点主题：

灶具

连接管

减压阀

角阀

报警切断装置

作用：

解决当前专项整治最常见的 瓶灶管阀 治理问题

当前状态：

已在案例库、匹配库和终端运营体系中体现

但尚未形成“标准原文 + 技术要求 + 检查点”的专项章节

### 4.4 服务管理类

重点主题：

瓶装经营服务管理制度

用户档案

实名购气

书面告知

配送留痕

投诉回访

当前状态：

已纳入终端运营体系

仍需继续核正部分旧整理稿中的标准号和文件名

## 5. 本轮校正发现的引用边界

### 5.1 关于“瓶装燃气服务规范”

本轮检索中发现：

本地旧整理稿把“瓶装燃气服务规范”标注为 GB/T 35432-2017

但截至 2026-04-21，本轮在线检索未能确认这一标准号与燃气服务主题对应

因此本知识库采取的处理原则是：

保留“瓶装服务规范”作为待补主题

暂不把 GB/T 35432-2017 作为现行燃气服务依据引用

后续必须等官方标准号核定后再恢复写入矩阵

### 5.2 关于本地网页整理版文件

你本地已有一个 [瓶装燃气经营服务管理办法_建城2014167号_2014.docx](/Users/tangjinchen/LPG_KB/06%20待整理资料/网页全文整理版/瓶装燃气经营服务管理办法_建城2014167号_2014.docx)。

但本轮官方检索显示：

建城〔2014〕167号 更稳定、可确认的官方文件指向，是《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》

因此，这份本地 DOCX 目前更适合作为线索材料，而不适合作为已经核定无误的正式依据。

## 6. 用户侧检查时最应该抓的点

### 6.1 场所合法性

地下、半地下、高层、公共用餐区、大型商店建筑厨房等违规使用场所

### 6.2 器具与连接件

淘汰器具

软管老化

减压阀不匹配

私接三通

瓶阀异常

### 6.3 报警切断

是否应装而未装

是否已装但未联动

是否已坏但未修

### 6.4 安检与告知

是否真正入户

是否留痕

是否书面告知

是否复查销号

### 6.5 追溯与实名

用户实名是否完整

钢瓶能否追溯到充装和配送

超期瓶、异常瓶、来源不明瓶是否被隔离

## 7. 这一层补进去后，知识库发生了什么变化

补入用户侧与瓶装服务补充层之后，整个知识库的结构就从：

场站和法规为中心

变成了：

场站 + 充装 + 配送 + 用户 + 服务 + 整改 全流程结构

这更接近真实企业运营，也更接近现在监管实际在看的重点。