14-GB55009与GB55037条文卡片骨架

# GB55009与GB55037条文卡片骨架

更新时间：2026-04-21

这份文件的目的，不是替代规范原文，而是把 GB 55009-2021 与 GB 55037-2022 中最值得优先核校、最常被用于检查整改的主题，先搭成条文卡片骨架。

截至 2026-04-21：

两本规范的现行地位已通过住建部标准公告目录得到确认。

你本地 PDF 可作为学习线索，但自动抽取质量不稳定，不适合直接把机器提取结果当处罚或定性依据。

因此本文件采用 主题卡片 + 核校提示 + 场景映射 的方式，先保证知识库能用于迎检、培训和制度编写，再逐步补成原文级摘录。

## 一、使用规则

### 1. 核校状态怎么理解

A 级：主题地位明确，且可与 GB 51142-2015、广西条例、重大隐患判定标准等已核依据稳定联用。

B 级：主题方向明确，但具体条款号、精确表述仍需回原规范原文逐条核校。

C 级：仅确认应纳入，不建议当前直接用于对外定性。

### 2. 这份卡片适合干什么

做迎检提纲

做制度目录

做检查表字段

做培训课件目录

做整改台账的依据栏预设

### 3. 这份卡片不适合干什么

不替代原规范原文

不直接作为处罚文书唯一依据

不把未经核校的具体数字、条款号直接对外引用

## 二、GB 55009-2021 高优先级卡片骨架

| 编号 | 主题 | 核校状态 | 典型使用场景 | 本轮先落地的检查语言 | 后续回原文重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G09-01 | 工程项目必须满足燃气工程安全底线 | A | 设计审查、扩建改造、迎检总问答 | 先用“工程项目强制性底线”来统领站场、储罐、充装、用户供气环节 | 回查总则和基本规定部分，明确强制性表达方式 |
| G09-02 | 站址、总平面与功能分区 | A | 站址论证、总图复核、整改复盘 | 与 `GB 51142-2015` 联用，重点看站外关系、生产区和辅助区分开、出入口和消防通道 | 回查涉及厂站布置、总平面、站区边界的条文 |
| G09-03 | 储罐区、装卸区、灌装区的安全控制 | A | 储配站、灌装站、充装站现场检查 | 重点查设备布置、作业隔离、泄漏监测、报警联动、作业秩序 | 回查储存、装卸、灌装相关章节 |
| G09-04 | 可燃气体监测报警与联动控制 | A | 报警系统失效、布点不足、联动缺失 | 与广西餐饮用户报警切断要求、`CJJ/T 146` 待补层一起使用 | 回查报警、联锁、监测控制相关条文 |
| G09-05 | 运行维护、巡检、保养和记录 | A | 日常检查、管理制度、迎检资料 | 先固化为“有制度、有执行、有记录、有复查”的检查逻辑 | 回查运行维护章节，核清巡检、保养、记录、缺陷处置要求 |
| G09-06 | 检维修、动火、受限空间等特殊作业控制 | A | 特殊作业票证、施工改造、外委作业 | 与安全生产法、企业特殊作业制度联用 | 回查运行安全和作业管理要求 |
| G09-07 | 应急准备、事故处置和停复供控制 | A | 应急预案、演练、事故复盘 | 与《生产安全事故应急条例》、`GB/T 29639-2020` 联用 | 回查事故处置、紧急切断、应急组织条文 |
| G09-08 | 瓶装供应、储瓶、实空瓶分区与防护 | A | 瓶库管理、瓶装供应站、配送准备区 | 先按 `GB 51142-2015`、广西条例、重大隐患标准执行，条文卡片作为补强骨架 | 回查瓶装供应和储瓶管理部分 |
| G09-09 | 用户供气装置、连接部件和安全告知 | B | 入户安检、用户整改、终端服务 | 本轮先按广西条例、专项整治要求和企业制度落地 | 回查用户端、户内设施、供气装置相关条文 |
| G09-10 | 档案资料、技术文件和全生命周期管理 | A | 迎检资料、档案抽查、制度建设 | 形成“图纸-台账-检验-培训-演练-整改”五本账 | 回查档案和管理要求条文 |

## 三、GB 55037-2022 高优先级卡片骨架

| 编号 | 主题 | 核校状态 | 典型使用场景 | 本轮先落地的检查语言 | 后续回原文重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G37-01 | 爆炸危险场所不得突破建筑防火底线 | A | 新改扩建审查、老站整治 | 先按“防火、防爆、分隔、泄压、疏散”五个关键词组织审查 | 回查总则和爆炸危险场所通用要求 |
| G37-02 | 建筑耐火等级与防火分隔 | A | 站房、瓶库、辅助用房整改 | 与 `GB 50016`、`GB 51142` 联用，先判断建筑属性和分隔有效性 | 回查耐火等级、防火墙、防火分区条文 |
| G37-03 | 安全出口、疏散门和疏散路径 | A | 现场通道堵塞、改造占道、值班室布置 | 形成“出口数量、开启方向、通道畅通、疏散指引”检查语言 | 回查疏散设计通用要求 |
| G37-04 | 通风、防爆与泄压措施 | A | 半地下、封闭式、通风不良场所 | 对易积聚可燃气体空间重点检查自然通风、机械通风、泄压条件 | 回查通风、防爆、泄压构造要求 |
| G37-05 | 消防设施配置和可达性 | A | 灭火器、消防水源、消防通道 | 先按“是否设置、是否可用、是否可达、是否维护”检查 | 回查消防设施和灭火救援条件条文 |
| G37-06 | 防雷、防静电和点火源控制 | A | 装卸、灌装、储罐区、瓶库 | 与现有站场管理制度联用，先查接地、跨接、禁火、检验记录 | 回查防雷、防静电、火源控制要求 |
| G37-07 | 地下、半地下和附属空间设置限制 | A | 老站改造、加建夹层、地下室利用 | 先按“爆炸危险区域不随意做地下封闭空间”开展复核 | 回查禁设、限设条文 |
| G37-08 | 易燃可燃材料和装修控制 | B | 值班室、配电间、辅助房整治 | 先作为辅助检查项，不单独定性 | 回查装修材料和构造要求 |

## 四、与现有知识库的联动方式

### 1. 设计整改场景

先看 02-GB51142主线笔记.md

再用本文件补 GB 55009、GB 55037 的强制性底线视角

如涉及广西餐饮用户、实名购气、安检义务，再接 03-广西地方体系.md

### 2. 现场检查场景

先按 05-高频场景与检查逻辑.md 找场景

再把本文件的卡片编号写进检查表和整改台账

遇到对外发文、处罚、正式定性时，再回原规范原文逐条核校

### 3. 培训授课场景

GB 51142 讲“专项工程怎么建”

GB 55009 讲“强制性底线怎么守”

GB 55037 讲“防火防爆底线怎么破不了”

## 五、下一步最值得优先核校的 8 张卡片

G09-02 站址、总平面与功能分区

G09-04 可燃气体监测报警与联动控制

G09-05 运行维护、巡检、保养和记录

G09-09 用户供气装置、连接部件和安全告知

G37-02 建筑耐火等级与防火分隔

G37-03 安全出口、疏散门和疏散路径

G37-04 通风、防爆与泄压措施

G37-06 防雷、防静电和点火源控制

## 六、待接入的补强规范

CJJ/T 146《城镇燃气报警控制系统技术规程》

瓶装供应站独立标准编号待核正，当前先以 GB 51142-2015 第 8 章和地方治理要求承接

用户端器具、连接管、减压阀、瓶阀等标准

等这几层补齐后，本文件可以继续升级成：

条文卡片骨架 -> 条文核校卡片 -> 制度/检查/培训直接引用卡片