16-LPG隐患整改闭环模板

# LPG隐患整改闭环模板

更新时间：2026-04-21

这份模板把整改工作拆成 4 个最常用的动作：

整改通知

整改台账

复查销号

用户侧书面告知

## 一、隐患整改通知单模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 通知单编号 |  |
| 被通知单位/部门 |  |
| 检查日期 |  |
| 问题位置 |  |
| 问题描述 |  |
| 风险等级 | 一般 / 较大 / 重大 |
| 主要依据 |  |
| 现场证据 | 照片 / 视频 / 台账 / 测试记录 / 访谈 |
| 立即控制措施 |  |
| 整改要求 |  |
| 整改责任人 |  |
| 完成时限 |  |
| 复查人 |  |
| 签收人 |  |

### 推荐写法

问题描述要写清“对象 + 状态 + 风险”，不要只写“存在隐患”

主要依据优先写现行法规、规范或企业制度

立即控制措施要先管风险，再谈永久整改

## 二、隐患整改台账模板

| 编号 | 发现日期 | 场景 | 问题描述 | 风险等级 | 主要依据 | 即时措施 | 长期整改措施 | 责任人 | 期限 | 当前状态 | 复查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG-R001 |  | 站场/终端/配送/用户 |  |  |  |  |  |  |  | 未启动/整改中/待复查/已销号 |  |

### 台账管理建议

每个问题都要有唯一编号

即时措施和长期整改措施必须分开写

对逾期未完成问题设置升级督办栏

对重复出现问题增加“复发次数”字段

## 三、复查销号记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 复查编号 |  |
| 对应整改编号 |  |
| 复查日期 |  |
| 复查人 |  |
| 现场核查情况 |  |
| 资料核查情况 |  |
| 是否达到整改要求 | 是 / 否 |
| 未达到项 |  |
| 继续措施 | 继续整改 / 停供 / 停用 / 升级督办 |
| 是否销号 | 是 / 否 |
| 备注 |  |

## 四、用户侧隐患书面告知单模板

适用场景：

入户安检发现问题

餐饮用户报警切断缺失

用户侧存在淘汰器具、老化软管、问题减压阀

用户拒绝整改但仍存在明显风险

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 告知单编号 |  |
| 用户名称/地址 |  |
| 用户类型 | 居民 / 餐饮 / 单位食堂 / 商业用户 |
| 检查日期 |  |
| 发现问题 |  |
| 风险提示 |  |
| 整改要求 |  |
| 整改期限 |  |
| 复查安排 |  |
| 用户签收 |  |
| 检查人 |  |

### 用户告知的 4 个关键点

写清“继续使用的风险”

写清“整改前是否限制继续供气”

写清“整改期限和复查方式”

形成签收闭环，拒签要留痕

## 五、常见问题写法示例

### 示例 1：报警切断缺失

问题描述：餐饮用户后厨已使用瓶装液化石油气，但未安装燃气泄漏报警和紧急切断装置。

主要依据：广西壮族自治区燃气管理条例 第 37、55 条。

立即控制措施：列入重点风险用户，暂停新增供气或限期整改后复供。

长期整改措施：建立餐饮用户准入审核和年度复查机制。

### 示例 2：入户安检后未形成闭环

问题描述：安检发现用户连接软管老化，但未出具书面告知，后续也无复查记录。

主要依据：广西条例第 25 条；专项整治关于用户侧治理要求。

立即控制措施：补发告知单，约定整改期限。

长期整改措施：建立“安检 - 告知 - 复查 - 销号”数字化闭环。

### 示例 3：瓶库实瓶空瓶混放

问题描述：瓶装供应站实瓶、空瓶、待检瓶未分区堆放，且通道被占用。

主要依据：GB 51142-2015；瓶装供应站条件类要求。

立即控制措施：立即清理通道并分区隔离。

长期整改措施：按库位重新划线，纳入班组交接清单。

## 六、整改升级规则建议

一般问题：限期整改，按计划复查

较大问题：立即采取风险控制措施，缩短整改周期

重大问题：先控风险，必要时停供、停用、停作业，再进入整改

## 七、和知识库其他文件的配合

依据不清时，先查 04-标准法规矩阵.md

场景判断不清时，先查 05-高频场景与检查逻辑.md

处罚匹配、证据要求不清时，先查 09-违规问题与规范匹配库.md