README

# 液化石油气行业知识库

更新时间：2026-05-23

本知识库面向液化石油气场站、瓶装供应、气瓶充装、用户安全、监管检查和企业内控，先以你本地已有资料为底稿，再用官方来源补齐关键法规链条。当前版本已经完成住建、市场监管、应急消防、广西地方治理四条主线的基础骨架。

## 这套知识库怎么用

先看 01-监管框架总览.md

用来快速判断“谁管什么、哪个环节看哪部法/哪本规范”。

再看 02-GB51142主线笔记.md

这是液化石油气工程设计和站场布局的主骨架。

业务落地时看 04-标准法规矩阵.md

适合做制度编写、隐患排查、培训课件和检查表映射。

执行检查或建台账时看 05-高频场景与检查逻辑.md

直接对应站址、总图、防火间距、充装、气瓶、用户侧、应急等场景。

涉及广西属地要求时看 03-广西地方体系.md

重点是许可、入户安检、实名购气、报警切断、属地联动和执法协同。

做门店、配送、客服、入户安检管理时看 07-终端运营体系.md

重点是终端组织、KPI、工单、安检、配送、扫码追溯和周报机制。

做培训、抽查和复盘时看 08-检查案例库.md

适合把常见问题讲透，形成“案例-证据-条款-整改”的统一语言。

做处罚匹配、隐患定性和整改闭环时看 09-违规问题与规范匹配库.md 和 09-违规问题与规范匹配库.csv

一份适合阅读，一份适合导入表格继续扩展。

想看这套知识库目前够不够完整，先看 11-知识库完整性审查.md

这份会告诉你已经覆盖到哪里、还差什么、哪些旧引用已经被降级处理。

想补政策层和近年专项整治逻辑，看 12-专项整治与长效机制.md

重点是 2021 以后瓶装液化石油气安全治理、2023 专项整治和广西落地执行。

想补用户端、瓶装供应站和报警系统这一层，看 13-用户侧与瓶装服务补充.md

重点是服务链、用户侧治理对象、瓶灶管阀和报警切断。

想把 GB 55009、GB 55037 进一步变成迎检可用的卡片，看 14-GB55009与GB55037条文卡片骨架.md

这份不是原文替代，而是把高频审查主题先搭成可核校、可扩展的条文卡片骨架。

想直接拿去做现场检查和资料核查，看 15-LPG现场检查表模板.md

适合做月检、专项检查、迎检预审和内部抽查。

想把发现的问题做成整改闭环、复查销号和用户侧告知，看 16-LPG隐患整改闭环模板.md

适合内部整改通知、整改台账、用户隐患书面告知和复查销号。

想做培训、考试和岗位学习计划，看 17-LPG培训题库与学习路径.md

已按负责人、站长、安全员、充装配送、客服安检 5 类角色拆好学习顺序和题库。

想把报警系统和瓶装供应站这一层补得更准确，看 18-报警系统与瓶装供应站补强.md

这份文件重点纠正了 CJJ/T 202 的旧错引，并把 CJJ/T 146 在当前监管中的实际用法补了进来。

想查看本次网盘分享抓取结果和 LPG 相关资料优先下载清单，看 19-网盘资料抓取与LPG相关资料索引.md

这份文件汇总了 5 个阿里云盘/百度网盘分享源，共 1408 条目录记录，并筛出 1279 条 LPG/燃气相关文件线索。

想确认这批网盘抓取资料是否可用、是否包含原文、网站下载是否正常，看 20-网盘抓取可用性审查.md

这份文件明确区分“目录索引可用”和“原文文件尚未下载入库”。

想看网盘清单里哪些文件本机已有原文、哪些还缺下载，看 21-网盘清单与本地原文匹配报告.md

这份文件把 1279 条 LPG/燃气相关线索与本机 1750 个原文文件做了匹配，并生成了强匹配快捷入口和待下载清单。

想做液化石油气储配站、灌装站新建或改扩建审批资料，看 27-液化石油气建站审批指南.md

这份文件把用地预审和选址意见书、规划设计条件书、总平面批复、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、竣工验收、消防验收、应急预案评审与备案、竣工后安全评价报告串成完整办理链条，并配套 27-液化石油气建站审批资料清单.csv。

想做汇报或培训图示，看 27-液化石油气建站审批指南图谱.svg

这份 SVG 图谱把 10 个审批节点、成果文件、主要依据和关键控制因素放在一张可编辑流程图里，网站版入口为 /approval-guide/。

想补防雷、防静电和爆炸危险环境电气设计依据，看 28-防雷防爆电气设计规范入库说明.md

本次已正式入库 GB 50057-2010、GB 50650-2011（2022年版）、GB 50058-2014 三本 PDF，并放入网站下载区 /downloads/standards/electrical/。

想了解现有本地、网站、小程序、Obsidian 多层知识库怎么分工、怎么同步，看 29-LPG知识库分层分类与同步规则.md

这份文件明确每一层知识库负责什么、哪些内容必须同步到 Obsidian、以及当前 SQLite、网站 JSON、隐患依据和标准卡的校验结果。

## 当前主结论

工程建设主线：GB 51142-2015 是 LPG 专项工程设计主规范，GB 55009-2021 是燃气工程项目强制性工程规范，GB 55037-2022 负责建筑防火底线。

经营与行业治理主线：国家层面以《城镇燃气管理条例》为总抓手，广西层面以《广西壮族自治区燃气管理条例》细化到许可、入户安检、实名购气、平台化监管。

气瓶与充装主线：应以《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG 07-2019、TSG 23-2021、GB/T 5842-2023 共同判断。这里要特别注意：截至 2026-04-21，气瓶技术规程的现行工作依据应优先看 TSG 23-2021 及其 2024 修改单，旧的 TSG R0006-2014 只能作为历史参考。

安全生产与应急主线：《中华人民共和国安全生产法》定企业主体责任，《生产安全事故应急条例》与《生产安全事故应急预案管理办法》管预案、演练、报告和响应，《中华人民共和国消防法》管消防法定义务和火灾防控底线。

政策治理主线：2021 年以后，瓶装液化石油气安全管理已经从“单点检查”转向“专项整治 + 常态长效 + 数字追溯 + 用户侧治理”的组合治理模式，知识库必须纳入这条线才算完整。

瓶装供应站主线：截至 2026-04-21，瓶装供应站这一层的稳定技术依据应优先回到 GB 51142-2015 第 8 章、广西条例和专项整治要求；此前把 CJJ/T 202 误写成瓶装供应站标准的做法，本轮已纠正撤回。

## 当前边界

已重点覆盖：储存站、储配站、灌装站、气化站、瓶组气化站、瓶装供应站、瓶装用户侧管理。

已纳入：住建体系、市场监管体系、应急消防体系、广西地方治理体系。

已补入：终端运营、入户安检、配送服务、客服工单、违规问题匹配、检查案例。

已新增：完整性审查、专项整治政策层、用户侧与瓶装服务补充层。

已新增：条文卡片骨架、现场检查模板、整改闭环模板、培训题库与学习路径。

已新增：报警系统与瓶装供应站补强，并完成 CJJ/T 202 旧错引纠偏。

已新增：网盘分享目录抓取索引，重点标记 GB/T 51474-2025、燃气报警、LPG 钢瓶、充装、供应站、计量检定和现行燃气标准体系资料。

已新增：液化石油气建站审批专题，补齐从用地选址、规划许可、消防审验、施工许可、竣工验收、应急预案备案、安全评价到经营/充装许可的资料链。

已新增：液化石油气建站审批 SVG 图谱和网页图谱，支持网站展示、小程序 web-view 打开和资料库下载。

已新增：防雷防爆电气设计规范专题，正式入库建筑物防雷、石油化工装置防雷、爆炸危险环境电力装置设计三本规范 PDF。

暂未深挖：危化运输全链条、港口装卸、炼化源头生产、工业原料用气、整套用户端器具标准原文细目。

## 下一轮建议补齐

补充 CJJ/T 146 的更细条文卡片，并继续核正瓶装供应站独立标准编号与“瓶装燃气服务规范”标准号。

对 GB 55009-2021 和 GB 55037-2022 做更完整的原文级条文摘录，把当前骨架升级成“条款可直接引用”的版本。

把检查模板进一步扩成可导入表格系统的 CSV/XLSX 版，并把题库拆成岗位专项题库。

待用户在网盘客户端保存或授权后，下载 19-网盘资料抓取与LPG相关资料索引.md 中优先级最高的 PDF/视频文件，继续做原文抽取、去重和条文卡片化。